## EK-C-5
| ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER | [5 empty] | EK-3/C5
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI |  |  | YENİLENME SÜRESİ | ÖZEL KOŞULLAR | AKTİVİTE SKORU | FİYAT (TL)
MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ (Mikroişlemci Kontrollü, Bütün Parmakları Birbirinden Bağımsız Hareket Edebilen Elli)
1) Myoelektrik kontrollü kol protezleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. 2) Protezi yapan uygulama merkezi tarafından, hastanın protezin teknik özelliklerine uygun fonksiyonel hareketlerini yerine getirebildiğinin (fatura ekinde yer alması) belgelendirilmesi gerekmektedir. 3) Protezin kontrolünü sağlayacak kaslardan yüzey elektromiyografi (sEMG) çalışması en fazla kasılma sırasında yapılan incelemede daha önce belirlenmiş yeterli eşik değer (motor ünite aksiyon potansiyeli (MÜAP) amplitüt ölçümü, karesel ortalama karekök (RMS), güç spektral analizi vb) ve üzerinde aktivitenin saptanması veya bu konuda özelleşmiş myotest ölçümleri yapabilen tanı/geri bildirim cihazları yardımı ile sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarınca elektrodu çalıştırabilecek yeterli aksiyon potansiyeline sahip olduğu belgelendirilmelidir. 4) Myoelektrik kontrollü kol protezi temin edildikten sonra hasta tarafından, yüksek gerilim altında ve manyetik alanlarda çalışmayacağını belgelenmesi veya taahhüt edilmesi gerekmektedir.
100010 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 61000
100000 | DİRSEK ALTI 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 62000
100001 | DİRSEK ALTI 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 68000
100011 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 67000
100012 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 73000
100002 | DİRSEK ÜSTÜ 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 67000
100003 | DİRSEK ÜSTÜ 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 73000
100004 | DİRSEK ÜSTÜ 6 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 86000
100013 | TRANSKARPAL 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PARSİYEL EL PROTEZİ | D | I | 10 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 61000
100014 | PROTEZ EL DEĞİŞİMİ | D | I | 2 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el |  | 42000
100015 | SİLİKON ELDİVEN DEĞİŞİMİ | D | I | 1 yıl | mikroişlemci kontrollü, bütün parmaklar birbirinden bağımsız hareket edebilen el için |  | 2600
100016 | SİLİKON ELDİVEN FARKI | D | I |  | Ek-3C-2 listesinde yer alan üst ekstremite pasif protezleri ile öngörülmesi halinde bedeli kurumca karşılanır. |  | 850
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PROTEZLER
100017 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ (ÜST EKSTREMİTE) | D | I | 2 yıl | adet fiyatı |  | 1200
100018 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI (ÜST EKSTREMİTE) | D | I | 2 yıl | adet fiyatı |  | 1500
100019 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ | D | I | 2 yıl | ayrıca parmak protezi birlikte faturalandırılamaz |  | 6000
100020 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI | D | I | 2 yıl | ayrıca parmak protezi birlikte faturalandırılamaz |  | 7000
100021 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL AYAK PROTEZİ | D | I | 2 yıl |  |  | 6000
100022 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ | D | I | 2 yıl |  |  | 7000
100023 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (KARBON KOMPOZİT PLAKALI) | D | I | 2 yıl |  |  | 9000
ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ
100024 | KISA YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 700
100025 | KISA YÜRÜME CİHAZI(KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 1000
100026 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 2500
100027 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 2700
100028 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 5300
100029 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 2800
100030 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 3000
100031 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 5900
100032 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI | D | I | 5 yıl |  |  | 16500
100033 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ | D | I | 5 yıl |  |  | 16700
100034 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ | D | I | 5 yıl |  |  | 33300
100035 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 18500
100036 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 18700
100037 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 37300
100038 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 20000
100039 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 20200
100040 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 40300
100041 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI | D | I | 5 yıl |  |  | 22500
100042 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ | D | I | 5 yıl |  |  | 22700
100043 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ | D | I | 5 yıl |  |  | 45300
100044 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 24500
100045 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 24700
100046 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 49300
100047 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 26000
100048 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 26200
100049 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN ) | D | I | 5 yıl | ortopedik bot veya deri sandalet birlikte fatura edilmez. |  | 52300
DİĞER ORTEZLER
100050 | RESİPROKAL YÜRÜME ORTEZİ |  | I | 5 yıl |  |  | 5000
(1) Sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ve psikiyatri uzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenecektir. (2) (Değişik: RG-07/10/2016-29850 /48 md. Yürürlük: 18/10/2016) TSK Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Bilkent FTR Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
100051 | SWİNG FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K2-K3 | 39800
100052 | SWİNG FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K2-K3 | 40000
100053 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K3-K4 | 43000
100054 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K3-K4 | 43200
100055 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 45000
100056 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 65000
100057 | SWİNG VE STANCE FAZIMİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 70000
100058 | SWİNG FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K2-K3 | 39800
100059 | SWİNG FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K2-K3 | 40000
100060 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K3-K4 | 43000
100061 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. | K3-K4 | 43200
100062 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 45000
100063 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 65000
100064 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 65000
100065 | SWİNG VE STANCE FAZIMİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ | D | I | 10 yıl | aktivite skoru ile uyumlu olan karbon ayak fiyata dahildir. mikroişlem devresi diz ekleminin hidrolik\pnomatik\mekanik sistemini kontrol eder. | K2-K3 | 70000
PROTEZ KOMPONENTLERİ
100066 | AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK FARKI (K3, K4) | D | I |  | * esnek, simetrik yürüyüş özelliği olan ve internal-external dinamik rotasyon, inversiyon, eversiyon ve dikey yükleme yapabilen karbon ayak * Bu listede yer alan ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. EK-3/C-2 listesindeki diğer protezler ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. * Ancak SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan " OP1302 - OP1346 - OP1347 - OP1348" kodlu protezler ile birlikte fatura edilmesi halinde bedeli karşılanır. | K3-K4 | 3300
100067 | HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK FARKI | D | I |  | Bu listede ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. | K3-K4 | 19800
100068 | AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK FARKI | D | I |  | Bu listede ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. | K2-K3-K4 | 29800
100069 | AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3, K4) | D | I | 3 yıl | * esnek, simetrik yürüyüş özelliği olan ve internal-external dinamik rotasyon, inversiyon, eversiyon ve dikey yükleme yapabilen karbon ayak *Bu listede ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. | K3-K4 | 3500
100070 | HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | *Bu listede ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. | K3-K4 | 20000
100071 | AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | *Bu listede ve SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. | HİDROLİK AKTÜATÖRLÜ K3-K4 ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ K2-K3 | 30000
100076 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMi DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K2-K3 | 7000
100077 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMi DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K3-K4 | 27500
100078 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K2-K3 | 7000
100079 | SWİNG FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K3-K4 | 27500
100080 | SWİNG FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K3-K4 | 25000
100081 | SWİNG VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMi DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K3-K4 | 30000
100082 | SWİNG VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ | D | I | 3 yıl | * Bu liste ve SUT eki EK-3/C-2 listelerinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, bu listenin ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ başlığı altında ve SUT eki EK-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan diz eklemi mikroişlemci kontrollü protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır | K3-K4 | 30000
TEKERLEKLİ SANDALYELER
100072 | AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE | D | H | 5 yıl | alüminyum alaşımları / titanyum / karbon kompozitten üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan, |  | 2250
100005 | ÖZELLİKLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE | D | H | 5 yıl | desteği, elektirikli ayak ve sırt ayarı kontrollü, elektirkle yerden yüksekliği seçilebilen, far sinyal ışıklandırma sistemi takılabilen, paslanmaz çelik metal aksan, patlamayan lastik, dış kullanım için amörtisör sistemi, araba koltuğu veya düz koltuk sistemine sahip, lateral destekler takılabilen, en az 50 ah 12 v akülere sahip, saatte max 10 km/h hız yapabilen, sağa sola dönüş hızlanma kontrol ünitesine sahip, fren mesafesi kullanıcı özelliklerine göre bilgisayarla akülü sandalyeye bağlanabilir 140 kg a kadar hastaları taşıma kapasitesine sahip, şase sistemi çelik olan, |  | 10000
100073 | BANYO TUVALET SANDALYESİ | D | H | 5 yıl | banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan, |  | 750
DİĞER PROTEZ-ORTEZLER
100074 | GÖZ PROTEZİ (KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEN) |  | I |  |  |  | 2000
(1) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir. (2) 3.Basamak Hastaneler tarafından düzenlenen, en az 1 (bir) Göz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve Göz Hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi halinde göz protez bedelleri Kurumca karşılanır. (3) Kişiye özel olarak üretilen göz protezlerinin, protezi temn eden firma trafından yılda bir defa bakımı yapılması gerekmektedir. (4) Cerrahi işlemden sonraki ilk protezin değişmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde 2 (iki) yıldan önce Kurumca bedeli karşılanmaz, daha sonraki protezin miat süresi ise 5 (beş) yıldır.
100075 | ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ | B | H | 2 yıl | duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli |  | 1000
BANYO PROTEZLERİ
1- Banyo protezlerinin su ve korozyona dayanıklı, eminme direnci yüksek, hidrostatik yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu protezler klasik protez tarzında plastikten vb. üretilen, silikon dizlik yada süspansiyon sağlayıcı (uyluk bandı vb) parça ilaveli protezlerdir.
100007 | DİZ ALTI BANYO PROTEZİ | D | I | 5 yıl | izalasyon ve süspansiyon malzemeleri dahildir. |  | 1800
100008 | DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMSİZ) | D | I | 5 yıl | izalasyon ve süspansiyon malzemeleri dahildir. |  | 2250
100009 | DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMLİ) | D | I | 5 yıl | plastik eklemli. izalasyon ve süspansiyon malzemeleri dahildir. |  | 3600
Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları, bulunduğu satırın altında yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları, başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.
1 | (B) ile işaretli protez-ortezler için fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
2 | (D) ile işaretli protez-ortezler için fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
3 | Bu listede yer alan ve diz eklemi kullanılan protezlerde diz eklemi ile karbon ayakların aktivite skorlarının uyumlu olması gerekmektedir.
4 | SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan "KARBON AYAK DEĞİŞİMİ" isimli malzeme bedelleri, bu listede ve SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan protezlerin tamir bakım işlemlerinde öngörülmesi halinde Kurumca karşılanır.
5 | SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan "DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ" isimli malzeme bedelleri, bu listede ve SUT eki Ek-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan protezlerin tamir bakım işlemlerinde öngörülmesi halinde Kurumca karşılanır.
6 | SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan "KARBON AYAK FARKI" isimli malzeme bedelleri, yine SUT eki Ek-3/C-2 listesinin "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan protezler haricindeki protezler ile birlikte öngörülmesi halinde Kurumca karşılanır.
7 | SUT eki EK-3/C-2 listesinde "MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER" başlığı altında yer alan "KARBON AYAK FARKI" ve "KARBON AYAK DEĞİŞİMİ" isimli malzemelerin bu listede yer alan banyo protezleri ile birlikte öngörülmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.
8 (Ek:RG-14/07/2016-29770 /17 md. Yürürlük: 01/08/2016) | Bu listenin “Aktivite Skoru” başlıklı bölümünde aktivite skoru belirtilen tıbbi malzemeler için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında aktivite skorlarının listede olduğu gibi K1-K2, K2-K3 veya K3-K4 şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.